询价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应商名称(盖单)** | | |  | | | **联 系 人** | |  | | |
| **商 家 地 址** | | |  | | | **电 话** | |  | | |
| **物 资 材 料 清 单** | | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | | 参数配置 | | | | 数量 | 单位 | 单价(元) | |
| 1 | UPS主机 |  | |  | | | | 1 | 台 |  | |
| 2 | 蓄电池 |  | |  | | | | 32 | 节 |  | |
| 3 | 配套项目 |  | |  | | | | 1 | 项 |  | |
| 4 | 旧UPS不间断电源系统拆除，旧蓄电池回收 |  | | 机房现使用32节山特12V100AH蓄电池回收 | | | | 1 | 项 |  | |
| **合计** | 人民币（大写）： （ ￥： 元） | | | | | | | | | |
| 增值税专用发票税点： | | | |  | | | | | | |
| **其 他 条 款** | | | | | | | | | | |
| 1、报价要求 | | | 含增值税专用发票。 | | | | | | | |
| 2、单据要求 | | | 送货单、发票的名称、规格型号等信息必须规范标准，或与询价表名称一致。 | | | | | | | |
| 3、付款方式 | | | 签定合同，公对公转账，UPS不间断电源系统实施完成并通过验收后付款（有异议，请注明） | | | | | | | |
| 4、需提供的证件 | | | 根据询价邀请书第2大点第（5）小点要求提供。 | | | | | | | |
| 5、付款信息 | | | 开 户 名 称 | |  | | | | | |
| 开 户 银 行 | |  | | | | | |
| 帐 号 | |  | | | | | |
| 6、供货商优惠承诺 | | |  | | | | | | | |
| **供 应 商 的 其 他 说 明** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **采购单位名称** | | | 福建八方港口发展有限公司 | | | | **报价截止日期** | 9月12日前，以EMS或顺丰的邮寄方式邮寄送至我司，邮件外壳务必标注“UPS不间断电源系统报价”，否则发生问题由报价方承担。 | | |
| **报价函收件人** | | | 党群部 0594－5915069 | | | |
| **公司地址** | | | 福建省莆田市秀屿区东埔镇东吴港区1号 | | | | | | | |